Uso:  allegato alla domanda di P. di C. e/o S.C.I.A.

| Comune di Canzano | Dichiarazione di progetto degli impianti DM 37 del 22/11/2008 E D.P.R. 380/2001 CAPO VI E S.M.I. D.M. n. 37 del 22/1/2008 attività di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 e s.m.i. - CAPO VI Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici | Timbro Protocollo |
| --- | --- | --- |

| QUALIFICAZIONE DEL PROGETTISTA | La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | codice fiscale | _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ |
| INTERVENTO | in qualità di progettista dell'intervento di _______________________________________________, relativo all’immobile sito in Teramo, indirizzo _____________________________________________, di proprietà del/dei Sig./Sigg. __________________________________________________, con riferimento agli artt. 5 e 7, comma 2 del D.M. n. 37/08 e artt. 123 e 125 del D.P.R. 380/01, riferiti alla obbligatorietà di redazione del progetto, certifica che in relazione al presente intervento edilizio si configurano i seguenti casi: |  |

| Tabella impianti | PER L’INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L’AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI E’ REDATTO UN PROGETTO (art. 5 del DM n. 37 del 22/1/2008) N.B. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2 dell’articolo 5, ivi elencati, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali. Negli altri casi, il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (art. 5 comma 1 D.M. n. 37/08) | PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONISTA ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI | PROGETTO REDATTO DAL RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA INSTALLATRICE |
| --- | --- | --- | --- |
| ELETTRICI | - (art. 5.2.a) Impianti elettrici di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del DM n. 37/08 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq. - (art. 5.2.b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto redatto da parte di professionista abilitato e, in ogni caso, per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA rese dagli alimentatori. - (art. 5.2.c) Impianti di cui all’art. 1 comma 2) lettera a) del DM n. 37/08, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq. - (art. 5.2.d) Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc. |  | --- |
| RADIOTELEVISIVI, ELETTRONICI, ANTENNE, SCARICHE ATMOSFERICHE | - (art. 5.2.e) Impianti di cui all’art. 1 comma 2) lettera b) del DM n. 37/08, relativi agli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato. |  | --- |
| RISCALDAMENTO | - (art. 5.2.f) Impianti di riscaldamento di cui all’art. 1 comma 2) lettera c) del DM n. 37/08, dotati di canne fumarie collettive ramificate. - (art. 5.2.f) Impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora. - (art. 123.3 e art. 125.1 D.P.R. 380/01) Gli impianti non di processo associati agli edifici pubblici o privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, devono essere progettati […]. - Nuova installazione o ristrutturazione di camini, canne fumarie collettive e canne fumarie collettive ramificate quando queste fanno parte dell’impianto di riscaldamento, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (UNI 10640, UNI 10641 e tutte le norme armonizzate al riguardo). |  | --- --- --- --- |
| GAS | - (art. 5.2.g) Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera e) del DM n. 37/08, relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio. - Nuova installazione o ristrutturazione di camini, canne fumarie collettive e canne fumarie collettive ramificate quando la sommatoria delle potenze delle apparecchiature a gas a cui sono collegate supera i 34,8 kW (le canne di esalazione singole o collettive per cappe non sono soggette a progetto), ai sensi della Delibera 40/04 dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas e s.m.i. |  | --- --- |
| ANTINCENDIO | - (art. 5.2.h) Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera g) del DM n. 37/08, se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. |  | --- |
| Tabella impianti | PER L’INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L’AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI E’ REDATTO UN PROGETTO (art. 5 del DM n. 37 del 22/1/2008) [N.B. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2 dell’articolo 5 il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali. Negli altri casi, il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (art. 5 comma 1 D.M. n. 37/08) | PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONIS. ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI | PROGETTO REDATTO DAL RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA INSTALLATRICE |
| ALTRI IMPIANTI | - a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; |  |  |
|  | - b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; |  |  |
|  | - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; |  |  |
|  | - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; |  |  |
|  | - e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; |  |  |
|  | - g) impianti di protezione antincendio. |  |  |
| TIPOLOGIA DI ISTANZA PRESENTATA | Permesso di Costruire - la presente costituisce impegno alla consegna, prima del rilascio del provvedimento abilitativo, della relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi funzionali e/o progetti degli impianti; S.C.I.A. - si allegano: relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi funzionali e/o progetti degli impianti. |  |  |

| Canzano, _¦_¦/_¦_¦/_¦_¦_¦_¦ | Timbro e firma del tecnico progettista |
| --- | --- |

Art. 1. Ambito di applicazione  (D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008)

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione    e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.